## Blad1
Aansluitbeleid |  |  | niveau 2024
Model toetsing op econmisch verantwoord
Versie 2024, 11 februari 2024 |  |  |  | invoer | output
Parameters | [11 empty] | Aanvullende toelichting
Horizon elektriciteit |  |  | 20 | jaar |  | (voor waardering periodieke bijdrage in vast gebruikstarief) | [5 empty] | Zie aansluitbeleid
Horizon drinkwater |  |  | 15 | jaar |  | (voor waardering periodieke bijdrage in vast gebruikstarief) | [5 empty] | Zie aansluitbeleid
Verdisconteringspercentage |  |  | 6.05% |  |  | (voor waardering periodieke bijdrage in vast gebruikstarief) | [5 empty] | Zie aansluitbeleid | gemiddelde WACC E / DW ACM cf. tarieven 2024
Elektriciteit - dekking in vast gebruikstarief |  |  | 122.49 | per eenheid RV per jaar |  | (voor waardering periodieke bijdrage in vast gebruikstarief) | [5 empty] | Berekend uit model ACM tarieven 2024, dient jaarlijkst ververst te worden
Drinkwater - dekking in vast gebruikstarief |  |  | 398.45 | per eenheid RV per jaar |  | (voor waardering periodieke bijdrage in vast gebruikstarief) | [5 empty] | Berekend uit model ACM tarieven 2024, dient jaarlijkst ververst te worden
Drinkwater variabel gebruikstarief |  |  | 4.134 | per m3 |  | (voor waardering spoelwater in projectkosten) | [5 empty] | Afkomstig uit model ACM tarieven 2024, dient jaarlijkst ververst te worden
Projectomvang | [11 empty] | Aanvullende toelichting
Elektriciteit
Aansluiting type | aansl 1 | aansl 2 | aansl 3 | aansl 4 | aansl 5 | aansl 6 | aansl 7 | aansl 8 | aansl 9 | aansl 10
Aantal van type | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Het aantal aansluitingen per type
Aantal RV p/a | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |  | Aantal eenheden rekenvolume (kVA) per aansluiting (zie tarievenblad)
Bijdrage EAV p/a | 1750.19 | 1750.19 | 1750.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | De bijdrage per aansluiting (exclusief meerlengte). Bij kVA > 4,4 dan uitkomst calculatie maatwerk voor de aansluiting invullen
Bijdrage meerlengte p/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | De bijdrage voor meerlengte per aansluiting
Bijdrage EAV actief in calc | [11 empty] | Standaard = 1. Alleen in het geval voor de aansluiting reeds eerder de bijdrage is betaald dan op 0 zetten | bar: aansl 1 to aansl 10
Aansluiting actief in jaar 1 | ja | ja | ja | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee |  | Hiermee bepalen of voldoende is aangetoond dat de aansluiting actief wordt in 1 jaar. Als niet wordt de waarde van de toekomstige
tarieven niet geactiveerd.
Drinkwater
Aansluiting type | aansl 1 | aansl 2 | aansl 3 | aansl 4 | aansl 5 | aansl 6 | aansl 7 | aansl 8 | aansl 9 | aansl 10
Aantal van type | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Het aantal aansluitingen per type
Aantal RV p/a | [11 empty] | Aantal eenheden rekenvolume per aansluiting (zie tarievenblad) | bar: aansl 1 to aansl 10
Bijdrage EAV p/a | 1191.59 | 1191.59 | 1191.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | De bijdrage per aansluiting (exclusief meerlengte). Bij kVA > 4,4 dan uitkomst calculatie maatwerk voor de aansluiting invullen
Bijdrage meerlengte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | De bijdrage voor meerlengte per aansluiting
Bijdrage EAV actief in calc | [11 empty] | Standaard = 1. Alleen in het geval voor de aansluiting reeds eerder de bijdrage is betaald dan op 0 zetten | bar: aansl 1 to aansl 10
Aansluiting actief in jaar 1 | ja | ja | ja | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee |  | Hiermee bepalen of voldoende is aangetoond dat de aansluiting actief wordt in 1 jaar.
Extra m3 spoelwater p/j | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Benodigd aantal m3 spoelwater om veiligheid te borgen (per jaar)
Totale normale bijdrage aansluitkosten van klanten in het project
Elektriciteit | aansl 2: 5250.57
Drinkwater | aansl 2: 3574.77
Totaal | aansl 2: 8825.34
Totale projectkosten | [11 empty] | Aanvullende toelichting
Elektriciteit | aansl 2: 17500 |  | Voor wat projectkosten: alle kosten die WEB dient te maken voor het project (netwerk en aansluiting, inclusief eventuele diepe kosten)
Drinkwater | aansl 2: 15000 |  | Hieronder ook begrepen een eventuele restitutie als een aansluiting wordt gerealiseerd op een aansluiting waarvoor meerlengte
Totaal | aansl 2: 32500 |  | heeft betaald.
Waarde bijdrage via de distributietarieven
Elektriciteit | aansl 2: 18470.3065; aansl 4: (contante waarde)
Drinkwater | aansl 2: 11571.7027; aansl 4: (contante waarde)
Totale waarde | aansl 2: 30042.0093
Toets economisch verantwoord | [11 empty] | Aanvullende toelichting
Eenmalige bijdrage | aansl 2: 8825.34 |  | De vergoeding voor de aansluiting (eenmalig aansluittarief)
Waarde periodieke bijdrage | aansl 2: 30042.0093 |  | De vergoeding uit toekomstige tarieven (via maandelijkse nota), het vaste gedeelte
Totale bijdrage | aansl 2: 38867.3493
Projectkosten | aansl 2: 32500
Economische waarde | aansl 2: 6367.3493; aansl 4: Positief saldo; aansl 6: 6367.3493
Economische verantwoord? | [11 empty] | Als het project economisch verantwoord is, dan hoeft geen uitdraai van dit model naar de klanten. | bar: aansl 2 to aansl 8
Conclusie | aansl 2: Er is aansluitverplichting tegen de bijdragen zoals opgenomen bij 'omvang project'
Aanvullende bijdrage om het project economisch verantwoord te krijgen
Aanvullende bijdrage | aansl 2: nvt
Verdeling | aansl 1 | aansl 2 | aansl 3 | aansl 4 | aansl 5 | aansl 6 | aansl 7 | aansl 8 | aansl 9 | aansl 10 | totaal
Aanvullende bijdrage | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt
Totale eemalige bijdrage klanten | [11 empty] | Aanvullende toelichting
Normale bijdrage | 2941.78 | 2941.78 | 2941.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8825.34 | Hier wordt de noodzakelijke bijdrage verdeeld naar rato van de initieel berekende bijdrage (exclusief meerlengte), maar iedere
Aanvullende bijdrage | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | andere verdeling is ook goed, mits de totale bijdrage maar betaald wordt.
Totale bijdrage klanten | 2941.78 | 2941.78 | 2941.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8825.34
Controle
Totale bijdrage | aansl 1: 38867.3493; aansl 2: eenmalige bijdrage normaal, aanvullend en de waarde van de periodieke bijdragen via het vast gebruikstarief
Totale projectkosten | aansl 1: 32500
Economische waarde | aansl 1: 6367.3493
Economische verantwoord | aansl 1: ja; aansl 2: (na aanvullende bijdrage)
Calculatie periodieke kasstromen (interne calculatie)
Elektriciteit | aansl 1 | aansl 2 | aansl 3 | aansl 4 | aansl 5 | aansl 6 | aansl 7 | aansl 8 | aansl 9 | aansl 10
jaar
1 | 538.956 | 538.956 | 538.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 538.956 | 538.956 | 538.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 538.956 | 538.956 | 538.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 538.956 | 538.956 | 538.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 538.956 | 538.956 | 538.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 538.956 | 538.956 | 538.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 538.956 | 538.956 | 538.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 538.956 | 538.956 | 538.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 538.956 | 538.956 | 538.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 538.956 | 538.956 | 538.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 538.956 | 538.956 | 538.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 538.956 | 538.956 | 538.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 538.956 | 538.956 | 538.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 538.956 | 538.956 | 538.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 538.956 | 538.956 | 538.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 538.956 | 538.956 | 538.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 538.956 | 538.956 | 538.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 538.956 | 538.956 | 538.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 538.956 | 538.956 | 538.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 538.956 | 538.956 | 538.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Contante waarde | 6156.7688 | 6156.7688 | 6156.7688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Drinkwater | aansl 1 | aansl 2 | aansl 3 | aansl 4 | aansl 5 | aansl 6 | aansl 7 | aansl 8 | aansl 9 | aansl 10
1 | 398.45 | 398.45 | 398.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 398.45 | 398.45 | 398.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 398.45 | 398.45 | 398.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 398.45 | 398.45 | 398.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 398.45 | 398.45 | 398.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 398.45 | 398.45 | 398.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 398.45 | 398.45 | 398.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 398.45 | 398.45 | 398.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 398.45 | 398.45 | 398.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 398.45 | 398.45 | 398.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 398.45 | 398.45 | 398.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 398.45 | 398.45 | 398.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 398.45 | 398.45 | 398.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 398.45 | 398.45 | 398.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 398.45 | 398.45 | 398.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Contante waarde | 3857.2342 | 3857.2342 | 3857.2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## hulp
ja | 0
nee | 1